附件1：

采 购 要 求

- 一、供应商资质

- 1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

- 3.符合该项目的营业范围（提供营业执照复印件）。

- 4.参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5.本项目不接受联合体参与比选；

注：上述资料均加盖公司鲜章。

| 品牌 | 年份 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦核磁共振 | 2021.12 | Prodiva1.5TCS | 1 |
| 飞利浦DSA | 2021.12 | Azurion7m20 | 1 |
| 西门子64排CT | 2023.8 | SOMATOMgo.Top | 1 |
| 万东DR | 2020.12 | 新东方1000UA | 2 |
| 辽宁东软X射线计算机体层摄影设备 | 2020.12 | NeuViz 16CLassic | 1 |

- 二、维保设备明细

- 三、技术要求

- 1.服务内容：供应商提供整机技术维保方案，确保设备开机率≥95%，每年四次定期保养（按原厂手册执行），提供保养报告和年度性能检测报告。

- 2.服务响应：7×24小时服务受理，电话报修响应≤30分钟，平均到达现场≤2 小时，最长修复时间≤48小时。川内设有固定维修场所，配备至少 5 名工程师，宜宾本地常驻工程师。

- 四、商务要求

- 1.服务期限：合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格，可续签合同。服务期限不超过三年。

- 2.服务地点：宜宾市高县中医医院。

- 3.付款方式：合同一年一签，每年度分两次付款，合同签订后采购人收到供应商合法票据需向供应商支付合同总金额80%款项，剩余20%款项在服务期满验收合格并收到供应商合法票据后付款。

  - 供应商需提供合法发票，否则采购人可延期付款。

- 4.验收与续签：年度综合评定合格且无安全事故可续签次年合同。若评定不合格、投诉≥3 次或发生安全事故，采购人有权终止合同。

- 5.配件更换：维保过程中出现维修情况，配件金额≤2000元由供应商承担。

- 五、报价要求

- 本项目最高限价：7.2万元，报价应包含与该项目有关的人工、设备、税费等一切费用。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。