## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【高县中医院医用中~
| 高县中医医院制氧机房（临时）改建工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【高县中医院医用中~
| 高县中医医院制氧机房（临时）改建工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：高县中医医院制氧机房（临时）改建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 3948.00
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面工程 |  | 3948.00
1.5 | 装饰装修工程
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1634.16 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 865.02 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 3948.00

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高县中医医院制氧机房（临时）改建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010101003034 | 挖基坑、沟槽土石方 | 1.土石类别：综合考虑； 2.挖土石深度：综合考虑； 3其他：满足施工图文件、招标文件以及相关技术标准、技术规范、技术规程的要求。 | m3 | 20.16
2 | 0401030013579 | 回填方 | 1.密实度要求:人工夯实 2.填方材料品种:原土 | m3 | 9.92
3 | 0401030023580 | 余方弃置 | 1.不符合施工图文件以及相关技术标准、技术规范、技术规程等，对本工程项目回填土的相关技术指标要求的不合格土方； 2.场内外运输距离以及运输过程中采取相关措施（不限于）等费用，投标人综合考虑在此项报价中，工程竣工结算时不再调整。 3.土石类别：综合 | m3 | 10.24
分部小计
砌筑工程
4 | 0104010013582 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：烧结普通砖 2.基础类型3砂浆强度等级 ：M7.5 | m3 | 1.92
5 | 0104010033584 | 实心砖墙 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 20.14
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001054 | C15现浇混凝土——基础垫层 | 1.混凝土种类：C15商品混凝土； 2.混凝土的各项指标，必须满足施工图文件以及相关技术标准、规范、规程的要求； 3.投标人结合该项目现场实际情况，将泵送费用考虑到本项报价内，施工过程中无论采用何种泵送方式，工程结算时均不作调整。 | m3 | 1.92
7 | 0105010023581 | C25砼基础 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 8
8 | 0105030013583 | C25砼地梁 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.77
9 | 010502002062 | C25现浇混凝土——构造柱、门窗边框 | 1.混凝土种类：C25商品混凝土； 2.混凝土的各项指标，必须满足施工图文件以及相关技术标准、规范、规程的要求； 3.投标人结合该项目现场实际情况，将泵送费用考虑到本项报价内，施工过程中无论采用何种泵送方式，工程结算时均不作调整。 | m3 | 0.99
10 | 010503004064 | C25现浇混凝土——圈梁 | 1.混凝土种类：C25商品混凝土； 2.混凝土的各项指标，必须满足施工图文件以及相关技术标准、规范、规程的要求； 3.投标人结合该项目现场实际情况，将泵送费用考虑到本项报价内，施工过程中无论采用何种泵送方式，工程结算时均不作调整。 | m3 | 0.77
11 | 010501006683 | C25细石混凝土——设备基础 | 1.混凝土种类：C25细石混凝土； 2.混凝土的各项指标，必须满足施工图文件以及相关技术标准、规范、规程的要求； 3.投标人结合该项目现场实际情况，将泵送费用考虑到本项报价内，施工过程中无论采用何种泵送方式，工程结算时均不作调整。 | m3 | 0.82
12 | 010515001080 | 现浇构件钢筋——HRB400——直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12～14 2.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他方式连接，投标人按本项目设计人以及相关技术标准、技术规范、技术规程的要求施工，其相关工程费用均考虑在此项报价中，不再另行计量、计价； 3.现浇构件弧形、异形钢筋，其增加的工程费用，投保人均考虑在此项报价中，不再另行计量、计价； | t | 0.58
分部小计
屋面工程
13 | 0106020033589 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格 ：符合设计要求 2.安装高度 ：＜6m | t | 0.94
14 | 0106060023590 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格 ：符合设计要求 2.安装高度 ：＜6m | t | 0.69
15 | 0109010023591 | 型材屋面 | 1.材料品种、规格 ：符合设计要求 2.安装高度 ：＜6m | m2 | 38.5
分部小计
装饰装修工程
16 | 0112010013585 | 外墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆二次成活，找平扫毛 2.砖或者混凝土基层清理，刷水泥浆结合层一道（加建筑胶适量） | m2 | 66.6
17 | 0112010013586 | 内墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆二次成活，找平扫毛 2.砖或者混凝土基层清理，刷水泥浆结合层一道（加建筑胶适量） | m2 | 64.44
18 | 0114060013587 | 外墙乳胶漆 | 1.刷一底两面外墙乳胶漆 2.满刮3厚柔性腻子一遍，再刮3厚柔性腻子一遍，找平，磨平 | m2 | 66.6
19 | 0105010013588 | 100mm厚C25砼地面 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.48
20 | 010802004724 | 钢质防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：钢质防盗门 2.门框或扇外围尺寸：详见施工图文件 3.门框、扇材质：详见施工图文件 4.拉手、门锁等五金件为钢质构件、中档，五金件必须齐全不得遗漏； 5.满足 GB17565-1998《防盗门安全门通用技术条件》要求； 6.具体做法详见施工图及其相关技术标准、技术规范、规程的要求。 | m2 | 3.15
21 | 010807001722 | 铝合金推拉窗 | 1.门代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：70系多腔隔热铝合金中空玻璃 3.玻璃品种、厚度：玻璃 | m2 | 2.25
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
22 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 90
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
23 | 011702001 | 基础垫层模板 | 基础类型 | m2 | 3.2
24 | 011702001001 | 基础模板 | 基础类型 | m2 | 16
25 | 011702003001 | 构造柱模板 | 基础类型 | m2 | 8.26
26 | 011702005001 | 基础梁模板 | 梁截面形状 | m2 | 6.4
27 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 | 6.4
分部小计
垂直运输
28 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2 | 28.5
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
29 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高县中医医院制氧机房（临时）改建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.48
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.84
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：高县中医医院制氧机房（临时）改建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 72.1 |  | 7.00
2 | 水 | m3 | 7.575 |  | 3.96
3 | 其他材料费 | 元 | 352.653 |  | 1.00
4 | 商品混凝土 C25 | m3 | 14.148 |  | 434.00
5 | 钢筋 HRB400 φ12～14 | t | 0.618 |  | 3890.00
6 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 5.011 |  | 5.40
7 | 二等锯材 | m3 | 0.346 |  | 1700.00
8 | 脚手架钢材 | kg | 72.153 |  | 4.15
9 | 锯材 综合 | m3 | 0.099 |  | 1700.00
10 | 复合模板 | m2 | 9.944 |  | 20.75
11 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 4.306 |  | 4.15
12 | 对拉螺栓 | kg | 0.947 |  | 4.15
13 | 对拉螺栓塑料管 | m | 3.388 |  | 1.10
14 | 汽油(机械) | L | 0.413 |  | 9.10
15 | 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 5.089 |  | 360.00
16 | 标准砖 | 千匹 | 11.761 |  | 390.00
17 | 商品混凝土 C15 | m3 | 1.939 |  | 417.26
18 | 商品混凝土 C30 | m3 | 0.774 |  | 434.00
19 | 成品钢管桁架 | t | 0.94 |  | 4200.00
20 | 加工铁件 | kg | 5.245 |  | 4.15
21 | 焊条 综合 | kg | 7.774 |  | 4.15
22 | 电焊丝 | kg | 12.839 |  | 4.15
23 | 螺栓 综合 | kg | 2.934 |  | 4.15
24 | 成品型钢钢檩条 | t | 0.69 |  | 4200.00
25 | 压型屋面板 W-550 | m2 | 44.86 |  | 50.00
26 | 中间固定架 WG-2 | 个 | 21.102 |  | 1.66
27 | 端部固定架 WG-3 | 个 | 0.585 |  | 5.11
28 | 单面固定螺栓 ML-850R | 个 | 42.789 |  | 0.93
29 | 单面连接螺栓 R-8 | 个 | 55.217 |  | 0.90
30 | 普通螺栓 M8 | 个 | 68.445 |  | 0.66
31 | 檐口堵头板 WD-1 | 块 | 22.834 |  | 9.96
32 | 屋脊堵头 WD-2 | 块 | 22.834 |  | 9.96
33 | 屋脊挡雨板 WD-3 | 块 | 22.834 |  | 9.96
34 | 屋脊板 2mm | m2 | 1.671 |  | 33.20
35 | 沿口包角板 0.8mm | m2 | 0.427 |  | 33.20
36 | 密封膏 | 支 | 7.7 |  | 7.06
37 | 橡胶密封条 | m | 6.326 |  | 4.15
38 | 水泥 32.5 | kg | 1373.09 |  | 0.40
39 | 特细砂 | m3 | 3.462 |  | 110.00
40 | 乳胶漆底漆 | kg | 7.739 |  | 8.00
41 | 乳胶漆面漆 | kg | 18.701 |  | 10.00
42 | 钢质防盗门 | m2 | 3.078 |  | 680.00
43 | 膨胀螺栓 | 套 | 8.576 |  | 0.14
44 | 断桥铝合金推拉窗 | m2 | 2.214 |  | 400.00
45 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 14.214 |  | 0.24