## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【13规范清单计价~
| 13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【13规范清单计价~
| 13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【13规~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更4-基础工程变更】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 保运营通道（一次安装）
1.2 | 保运营通道拆除（一次）
1.3 | 二次运营通道安装
1.4 | 二次运营通道拆除
1.5 | 原消防取水口改建
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更4-基础工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
保运营通道（一次安装）
1 | 0106030023936 | 矩形钢柱 | 1.柱类型 矩形钢柱 2.钢材品种、规格 100*100*1.5热镀锌方管 | t | 2.35
2 | 0106020033937 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格：40*60*1.2热镀锌矩管 | t | 1.89
3 | 0106060023938 | 钢檩条（檩条上、檩条下、立面连系梁） | 1.钢材品种、规格：40*60*1.2热镀锌矩管 | t | 7.74
4 | 0106060013939 | 钢支撑（斜撑） ） | 1.钢材品种、规格 ：50*50*5热镀锌矩管 | t | 1.026
5 | 0106050023940 | 压型钢板墙面 | 1.钢材品种、规格 ：0.42厚墙面彩钢板 | m2 | 1150
6 | 0109010023941 | 压型钢板屋面 | 1.型材品种、规格 ：0.42厚屋面彩钢板 | m2 | 1232
7 | 0113020013942 | 10厚阻燃板 | 1.面层材料品种、规格：10厚防火板 | m2 | 1200
8 | 0105150013944 | 钢柱锚固件 | 1.规格：Φ16植筋 2.植筋长度：0.3m 3.连接方式：焊接 | 套 | 100
9 | 0105070073945 | C20砼包柱 | 1.构件的类型 ：砼包立柱 2.构件规格 ：0.4m*0.4m*1.2m 3.部位 ：钢管柱脚 4.混凝土种类 ：商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 | m3 | 3.84
10 | 0304110013953 | 电线配管 | 1.名称：电线配管 2.材质、规格：Φ32pvc线管 3.敷设方式：明敷 | m | 172
11 | 0304110043954 | 配线BV-2.5mm2 | 1.名称:配线 配线BV-2.5mm2 1.配线形式：管内、槽内穿线综合 (单、双色线综合考虑) 2.导线型号、材质、规格：配线BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明、动力线路综合考虑 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | m | 344
12 | 0304080013955 | 电力电缆YJV-3x10mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：YJV-2x10mm2） 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位 ：综合考虑 5.电压等级（kV） ：详设计 6.其他：其他详见设计施工图、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 96
13 | 0304120023956 | LED工厂灯(100W) | 1.名称:LED工厂灯 2.型号、规格：LED工厂灯(100W) 3.安装形式：按设计 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 34
分部小计
保运营通道拆除（一次）
14 | 0116110023946 | 钢柱拆除 | 1.构件名称:钢柱拆除 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 | t | 1.25
15 | 0116110033947 | 钢网架拆除 | "1.构件名称：钢网架拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | t | 1.89
16 | 0116110043948 | 钢支撑、钢墙架拆除 | "1.构件名称：钢支撑、钢墙架拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | t | 8.766
17 | 0116110053950 | 压型钢板墙板拆除 | "1.构件名称：压型钢板墙板拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m2 | 1150
18 | 0116110053951 | 压型钢板屋面拆除 | "1.构件名称：压型钢板屋面拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m2 | 1232
19 | 0113020013942 | 10厚阻燃板拆除 | "1.构件名称：10厚阻燃板拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m2 | 1200
20 | 0116020013952 | 混凝土构件拆除 | "1.构件名称：钢网架拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m3 | 3.84
21 | 0304110013953 | 电线配管拆除 | "1.构件名称：电线配管拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m | 172
22 | 0304110043954 | 配线BV-2.5mm2拆除 | "1.构件名称：配线BV-2.5mm2拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m | 344
23 | 0304080013955 | 电力电缆WJV-3x10mm2拆除 | "1.构件名称：电力电缆WJV-3x10mm2拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | m | 96
24 | 0304120023956 | LED工厂灯(100W)拆除 | "1.构件名称：LED工厂灯(100W)拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计" | 套 | 34
分部小计
二次运营通道安装
25 | 0106060023938 | 立面连系梁 | 1.钢材品种、规格：30*50*1.2热镀锌矩管 | t | 1.24
26 | 0105150013944 | 立柱底座固定 | 1.规格：200*200*12钢板底座，M12膨胀螺栓 | 套 | 102
27 | 0105150013944 | 钢支撑锚固件 | 1.规格：Φ16植筋 2.植筋长度：0.3m 3.连接方式：焊接 | 套 | 102
28 | 0115070033957 | 防草坪布 | 1.防草坪布铺设 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 430
29 | 0402030073958 | 15cm厚C30砼路面 | 1.混凝土强度等级：C30 商品砼 2.厚度：15cm 3.混凝土输送及浇筑方式：无论采用何种输送或浇注方式，单价均含在综合单价内 4.其他：满足设计及施工技术规范要求 | m2 | 516
分部小计
二次运营通道拆除
30 | 0116110043948 | 立面连系梁拆除 | 1.构件名称：钢龙骨、钢斜撑拆除 2.拆除构件的规格尺寸：详设计 | t | 1.24
31 | 0410010013959 | 拆除路面 | 1.拆除类型：砼路面 2.拆除厚度：15cm 3.场内外运输、弃置费用包含在单价内 | m2 | 516
32 | 0304110043791 | L1-LED柔性硅胶灯带DC24V/12W 3000K拆除 | 1.名称 L1-LED柔性硅胶灯带DC24V/12W 3000K 2.型号 DC24V/12W 3000K 3.其它:满足设计和规范要求 | m | 105
分部小计
原消防取水口改建
33 | 0405010023630 | 消防取水口钢管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：砂石基础 2.材质及规格 ：镀锌钢管DN300 3.接口方式 :焊接 4.铺设深度 ：≤2.5 5.管道检验及试验要求 ：满足设计要求 6.集中防腐运距：管道沥青玻璃布防腐 两布三油 | m | 3
34 | 0405020063965 | 法兰 | 1.法兰 2.材质、规格：DN300 3.结构形式、压力等级：1.6mpa | 个 | 8
35 | 0405020053964 | DN3001.6MPa闸阀 | 1.名称：闸阀 2.材质、规格：DN300 闸阀 3.结构形式、压力等级：1.6mpa | 个 | 2
分部小计
单价措施项目清单
混凝土模板及支架（撑 ）
36 | 011702002001 | 砼包柱模板 | 基础类型 | m2 | 76.8
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【变更4-基础工~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更4-基础工程变更】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.6
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 7.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【变更~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更4-基础工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更6-装饰装修工程变更】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 一期外墙墙裙
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更6-装饰装修工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
一期外墙墙裙
1 | 0116050023962 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：砖墙 2.饰面材料种类：外墙瓷砖 | m2 | 183
2 | 0116040023963 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位 ：外墙 2. 抹灰层种类：水泥砂浆抹灰 | m2 | 183
3 | 0112040033964 | 恢复外墙面砖 | 1.墙体类型 ：砖墙 2.安装方式 ：专用粘接剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色 ：符合设计要求 4.缝宽、嵌缝材料种类 ：勾缝剂 | m2 | 183
分部小计
单价措施项目清单
混凝土模板及支架（撑 ）
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【变更6-装饰装~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更6-装饰装修工程变更】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.6
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 7.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【变~3
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更6-装饰装修工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更7-安装工程变更】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 智慧病房系统
1.2 | UPS后备电源系统
1.3 | 机房管理系统系统
1.4 | 综合布线系统
1.5 | 消防控制室
1.6 | 安防系统
1.7 | 灯具变更
1.8 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更7-安装工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
智慧病房系统
1 | 030501002957 | 医护对讲主机 | 1.名称 ：医护对讲主机 2.类别 ：1、屏幕尺寸：10.1英寸IPS触摸屏 3.2、操作系统：Android 7.1 4.3、屏幕分辨率：1280*800 5.4、摄像头参数：200W摄像头 6.5、操作方式：电容触摸 7.6、内存及存储：2G+8G，TF卡最大支持128G 8.7、通信方式：有线网络 9.8、硬件接口： 2路报警输入、1路485接口、3路USB接口、1路 DC12V输入、1 路串口调试口、2个RJ45网口、1路HDMI输出、1个TF卡槽 10.9、安装方式：桌面或墙面挂装 11.10、供电方式：DC12V/标准POE 12.11、设备功耗：≤13W 13.12、工作温度：-10℃～50℃ 14.13、工作湿度：10％-90％ 15.14、防水等级：不防水 16.15、产品尺寸：292mm×166mm×32mm 17.【产品功能】 18.1、病呼联动：支持提醒、接听病区内床头终端、门口终端、值班分机发起的呼叫；支持提醒、处置病区床头终端发起的换药提醒信号和卫生间发起的卫生间报警信号。 19.2、门禁功能：支持提醒、接听门禁设备发起的对讲；支持在接听时给门禁设备进行远程开锁。 20.3、床位卡功能：设备在线情况；病区内患者诊断、医嘱、欠费、风险评估信息等；支持点击床位卡主动呼叫患者，呼叫拨通后可主动取消呼叫。 21.4、通讯录功能：支持查看床头终端、值班分机通讯录；支持直接点击通讯录发起呼叫。 22.5、通话记录：支持查看未接听、已接听、主机呼出的通话记录；支持通过通话记录进行回拨。 23.6、广播功能：支持选择广播终端进行实时语音播报、语音合成播报、音频文件播报；可查看设备在线/离线情况。 24.7、日志查询：支持按照全部、当天、近7天、近1个月的筛选条件去查询呼叫和提醒。 25.8、功能设置：支持设置通话音量、提示音量、背景音乐等；支持开启和关闭通话录音；支持对日期、时间、时区、屏幕亮度进行设置；支持设置主机熄屏时间；本地网络参数配置。 | 台 | 10
2 | 030501013956 | 管理工作站 | 1.名称 ：管理工作站 2.类别 ：W10HN/10400/16G/256G/24寸/AW 3.规格： | 台（套） | 10
3 | 030501013954 | 智慧病房管理服务器 | 1.名称 ：智慧病房管理服务器 2.类别 ：2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) 3.规格 | 台（套） | 1
4 | 030501017953 | 智慧病房管理平台（智慧病房管理模块） | 1.名称 ：智慧病房管理平台（智慧病房管理模块） 2.类别 ： 3.规格 4.容量 | 套 | 1
5 | 030501017952 | 智慧病房管理平台（智慧护理大屏模块） | 1.名称 ：智慧病房管理平台（智慧护理大屏模块） 2.类别 ：护士站大屏的设备管理，按照路数收费。 可将护理大屏注册到平台，展示床位卡信息，包括当前病区、日期时间、床位号、患者姓名、性别、年龄、入院天数、入院诊断、主治医生、责任护士、护理等级等信息。 3.规格 4.容量 | 套 | 1
6 | 030501017951 | 智慧病房管理平台（护士站主机模块） | 1.名称 ：智慧病房管理平台（护士站主机模块） 2.类别 ：依赖管理平台、护士站主机以及安卓值班分机设备。值班分机为值班室使用，可以接听拨打主机和分机。包含：病呼联动、门禁、床位卡、通讯录、通话记录、日志查询、设置等模块 3.规格 4.容量 | 套 | 1
7 | 030501017950 | 智慧病房管理平台（床头交互模块） | 1.名称 ：智慧病房管理平台（床头交互模块） 2.类别 ：床头屏交互系统依赖于护士站主机、智慧护理管理平台、以及安装android系统的床头屏设备。主要功能：首页、呼叫、报警、广播、消息、出入院指南、健康宣教、医嘱查询、医院风采、医学计算器等。 3.规格 4.容量 | 套 | 1
8 | 030501010949 | 放装型吸顶无线AP | 1.名称 ：放装型吸顶无线AP 2.类别 ：室内双频吸顶AP，无线速率1800M，支持本地DC供电和PoE供电； 2个10/100/1000M自适应电口； 支持上下行MU-MIMO，推荐接入用户数（最佳/最大）80/256人； 支持802.11a/b/g/n/ac/ax（WIFI-6）；支持2.4G/5G双频通信； SSID+VLAN+业务绑定，保障信息安全； 支持被IGW500系列网关管理； 支持云管； 3.规格 4.功能 | 台（套） | 203
9 | 030501012948 | 24口POE接入交换机 | 1.名称 ：24口POE接入交换机 2.功能 ：24个10/100/1000M PoE电口，2个千兆SFP光口，19寸标准机架； 交换容量：52Gbps，包转发率：39Mpps； 支持802.3at/afPoE供电标准，整机PoE最大输出功率370W 3.层数：一层 | 台（套） | 44
10 | 030501012947 | 28口万兆汇聚交换机 | 1.名称 ：28口万兆汇聚交换机 2.功能 ：交换容量516Gbps/5.16Tbps，包转发率108Mpps/1080Mpps； 24个10/100/1000M自适应电口，4个万兆SFP+光口； 支持SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCPsnooping、DAI、ARPcheck、CPU保护； 支持静态路由、IPv6静态路由，RIP、OSPF等路由协议； 支持VST，可以实现8台硬件设备之间的虚拟化部署； 支持多种端口镜像：多对一、多对多端口镜像，远程端口镜像，流镜像； 支持云管； 3.层数：三层 | 台（套） | 16
11 | 030501010946 | 光模块 | 1.名称 2.类别 千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km 3.规格 4.功能 | 台（套） | 112
12 | 030502017945 | 线管理器 | 1.名称：网络理线架 2.规格：24口六类 3.安装方式：详设计 | 个 | 126
13 | 030502001943 | 机柜、机架 | 1.名称 600*600*2000mm网络机柜 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 台 | 37
14 | 0305060013817 | ABS壳全频天花喇叭 | 1.额定功率 6W 2.最大功率 9W 3.输入电压 100V 4.灵敏度 91±3dB 5.频率响应 80-18KHZ 6.开孔尺寸 φ170mm | 台 | 28
15 | 0305060013818 | IP网络音频终端 | 1.采用1U机架式设计，钢板外壳，占用空间小，坚固耐用。 2.内置130W D类数字功放模块，定压100V输出。 3.前面板设有电源指示灯、状态指示灯、信号指示灯、过载指示灯及保护指示灯，指示功放工作状态，维护更轻松。 4.具有1路话筒输入、2路线路输入，话筒输入与线路输入音量独立控制。 5.具有MIC默音功能，支持默音深度调节，本地与网络任务混音输出。 6.具有1路线路输出，扩展外部功放;1路短路输入，1路短路输出可外部联动使用。 7.内置完备的保护电路，支持过载、过热等多种故障保护功能，对应故障状态信息支持上报服务器管理平台可实时进行查阅。 8.支持工作负载功耗上报服务器管理平台软件，确保负载与功放的匹配度是否正常。 9.支持WEB端、客户端或者升级工具远程更新程序，自动完成升级，节省大量维护工作。 10.支持服务器或者客户端对设备音量远程任意调节，实时生效。 11.支持接收服务器软件、客户端、其他网络终端发送的网络广播任务，解码播放。 12.支持使用网络配置工具、客户端、WEB方式修改配置网络参数。 13.具备低延时、高同步特征，全链路音频传输小于30ms。 14.高保真专业音质，音频采样率不低于48KHz，16Bit。 15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 台 | 9
16 | 0305060023820 | 扩声系统调试 | 1.名称 2.类别 3.功能 | 只（副台系统） | 1
17 | 0305060013819 | USB转3.5 | USB转3.5 | 根 | 9
分部小计
UPS后备电源系统
18 | 030405001964 | 蓄电池 | 1.名称 ：蓄电池 2.型号 ：1. 12V 100AH免维护铅酸蓄电池 2. 蓄电池质保三年。 3.容量(A·h、V·A·h) 4.防震支架形式、材质 5.充放电要求 | 个（组件） | 80
分部小计
机房管理系统系统
19 | 030502002959 | 抗震底座 | 1.名称：承重支架 2.材质：10#镀锌槽钢 3.规格：600*1000*300mm 4.安装方式：落地安装 | 个 | 2
20 | 031101019960 | 光纤配线架 | 1.类型 ：光纤配线架 2.型号、规格 ：144芯光纤ODF架(含法兰盘、耦合器) 3.容量 | 架 | 1
21 | 011104004963 | 防静电活动地板 | 1.名称：静电地板 2.支架高度、材料种类：支撑高度30mm， 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600mmm 面层PVC材质;整体厚度≥35mm 4.防护材料种类：详设计 | m2 | 91.8
22 | 030409009965 | 绝缘垫 | 1.名称 2.材质 3.规格 | m2 | 91.8
23 | 030409008966 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 2.材质 3.规格 | 台（块） | 1
24 | 030409003968 | 避雷引下线 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 | m | 70
25 | 030409010967 | 浪涌保护器(60A) | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：40KA 3.安装形式：机柜内安装 4.防雷等级：详设计 | 个 | 5
26 | 030501009975 | 路由器 | 1.名称 ：出口网关（路由器） 2.类别 3.规格 ：网关模式，可管理256个AP，推荐带机量1500； 旁挂AC模式，可管理512个AP，推荐带机量2000； 8个10/100/1000M自适应，2个千兆SFP光口，最大支持10个WAN口； 支持负载均衡、故障自动恢复、智能射频管理、快速漫游等功能； 可视化配置界面，3分钟轻松上手配置； 支持VPN、行为管理、认证、网络安全防护、路由等多种功能； 标准1U，支持2.5G带宽 4.功能 | 台（套） | 2
分部小计
综合布线系统
27 | 030502010957 | 配线架 | 1.名称：配线架 2.规格：六类24口 3.容量：详设计 | 个（块） | 77
28 | 030502009963 | 跳线 | 1.名称：网络跳线 2.类别：六类网络非屏蔽 3.规格：1米跳线 | 条 | 601
29 | 030502007899 | 24芯光缆 | 1.配线形式：管内桥架综合考虑 2.导线型号、材质、规格：24芯光缆 3.其他满足相关规范及设计要求 | m | 1324
分部小计
消防控制室
30 | 030904010965 | 报警联动控制器 | 1.规格：JB-TT-JF999-H 2.特征描述：琴台式（不含琴台柜）大屏幕液晶汉显、带微打，可带2600个地址点（报警或联动），含控制器用系统电源、电池及一块CCU。含8路直线控制点位；可加装BCU、CCU等插件，价格另计。 | 台 | 2
31 | 030904014966 | 消防广播主机 | 1.规格：IG6500 2.特征描述：定压输出，功率500W；液晶显示；带U盘输入口；录放盘功放一体机；1U入柜安装；可与IG7150/IG7300/IG7500配套使用 | 台 | 1
32 | 030904014967 | 消防电话主机 | 1.规格：IG1602 2.特征描述：无极性二总线制；电话容量126部；可对99部分机写入不大于6个汉字的注释；24分钟通话录音，与IG3602配套使用，1U入柜安装。 | 台 | 1
33 | 030904008968 | MP3录放盘 | 1.规格：HY2722D 2.特征描述：SD卡插卡式，MP3播放、话筒输出，30分钟电子录音，与广播功率放大器项配套使用；2U入柜安装 | 台 | 1
34 | 030904014969 | 广播功率放大器 | 1.规格：HY2733D3 2.特征描述：定压输出，最大功率500W,与HY2722D配套使用；2U入柜安装 | 台 | 3
35 | 030904011970 | 总线控制盘 | 1.规格：JF999-CK90D 2.特征描述：入柜式，面板高度4U,可对应90个控制点位，通过对模块的编程实现对受控设备的手动操作，与JF999-H和JF999-B(D)系列控制器配套使用 | 台 | 2
36 | 030904011971 | 图形显示装置 | 1.规格：CRT2000 2.特征描述：DC24V直流供电，用于火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控，可与JF999系列火灾报警控制器组成功能完备的图形化中央监控系统，含电脑一体机，含软件及制作费用。不能单独使用，需安装入立柜或琴台柜中。装置含鼠标和键盘。立柜装配时配套安装抽屉。下单时需选配CRT2000图形软件。 | 台 | 1
37 | 030904016972 | 集中供电电源 | 1.规格：面板式20A 2.特征描述：外供电源,入柜式、具有24V/20A的输出，报价不含电池。需配接1对12V/24AH电池使用。 | 套 | 1
38 | 030904016973 | 备用电池 | 1.规格：12V/24AH 2.特征描述：20A面板式稳压电源专用电池组。 | 对 | 2
39 | 030904008974 | 多线控制盘 | 1.规格：JF999-CD8D 2.特征描述：入柜式，面板高度2U,与消防设备采用多线连接，用于控制如消防泵、喷淋泵等重要设备的启停。包含启动和停止，并有动作应答输入，配接JF-M25模块使用，与JF999-H系列控制器配套使用。 | 个 | 24
40 | 030904013975 | 防火门监控主机 | 1.规格：JF-FH20K 2.特征描述：壁挂式，2.8寸液晶显示屏，单个回路，满载容量252点，带1块12个按键的手动控制盘，具有联网功能，含备用电池。外形尺寸（长宽高）：275mm×101mm×353mm。 | 台 | 1
41 | 030904013976 | 电源监控主机 | 1.规格：JF-DY20K 2.特征描述：壁挂式，2.8寸液晶显示屏，单个回路，满载容量252点，具有联网功能，含备用电池。外形尺寸（长宽高）：275mm×102mm×353mm。 | 台 | 1
42 | 030904015977 | 电气火灾监控主机 | 1.规格：JF-DQ20K 2.特征描述：壁挂式，2.8寸液晶显示屏，单个回路，满载容量252点，具有联网功能，含备用电池。外形尺寸（长宽高）：275mm×100mm×350mm。 | 台 | 1
43 | 030904011978 | 单节琴台扩展柜 | 1.规格：546mmx900mmx1350mm 2.特征描述：横布1列装配单元，上部面板容量12U，外形尺寸（长宽高）：546mmx900mmx1350mm。 | 台 | 1
44 | 030904011978 | 2节琴台扩展柜 | 1.规格：1062mmx900mmx1350mm 2.特征描述：横布2列装配单元，上部面板容量24U，外形尺寸（长宽高）：1062mmx900mmx1350mm | 台 | 1
45 | 030904005979 | 气体释放警报器 | JF-SF1 | 个 | 2
分部小计
安防系统
46 | 030502001002 | 拼接单元落地机柜 | ◎落地式、：主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用，采用全铝合金材料制造，采用标准化、模块化底座设计，底座需固定于水平硬地之上，保证DID拼接单元间的最小间距拼接，3行*3列，支持9块液晶拼接安装单元 | 台 | 1
47 | 030507012003 | 视频解码器 | ◎支持9路HDMI1.4输出,4路HDMI1.4输入 ◎整机解码能力:12路1200W@20fps,12路800W@30fps,48路1080P@30fps,108路720P@30fps ◎支持开窗,漫游,画中画功能 ◎支持解码宇视,海康,大华等多品牌厂商码流 ◎最大支持36画面 | 台 | 1
48 | 0305010133565 | 64路存储服务器 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 | 台 | 5
49 | 0305010133566 | 综合安防一体机 | 【综合安防管理平台V1.7.0】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P | 台 | 1
50 | 0305010043567 | 监控硬盘安装 | 每套8块10TB硬盘，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 套 | 5
51 | 0305020013568 | 安防机柜 | 42U 600*1000*2000mm网络机柜 | 台 | 1
分部小计
灯具变更
52 | 0304120013816 | 仿古热释红外感应灯 | 1.名称:仿古热释红外感应灯 2.型号、规格：300*300，16W，樟子松木 3.安装形式：吸顶安装 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 46
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
53 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
54 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
55 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
56 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
57 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
58 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
59 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
60 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
61 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
62 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
63 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
64 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
65 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
66 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
67 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
68 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
69 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
70 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
71 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【变更7-安装工~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更7-安装工程变更】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 6.4
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【变~6
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更7-安装工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~7
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更8-总平附属工程变更】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 一期污水处理系统设施完善变更
1.2 | 伸缩门
1.3 | 绿化
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~8
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更8-总平附属工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
一期污水处理系统设施完善变更
1 | 0406010073611 | 新建格栅池 | 1.格栅池 2.规格、尺寸：详设计 3.混凝土强度等级：C30商品混凝土 4.防水、抗渗要求：抗渗等级P8 5.钢筋制安、模板安拆等费用已综合在单价内 | 座 | 1
2 | 0410010093612 | 拆除污水出水检查井 | 1.拆除污水出水检查井 2.规格、尺寸：综合 3.检查井类型：砖砌 4.检查井深度：详设计 5.井圈井口及底座做法：C30混凝土，配筋详设计 | 座 | 1
3 | 0405040013613 | 检查井修复 | 1.部位：排泥井、回流泵检查井、雨水检查井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 ：M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩实心砖 | 座 | 3
4 | 0310010063614 | 拆除原有管道 | 1.拆除原有管道 DN200PVC-U | m | 65
5 | 0310010063615 | DN200PVC-U管道安装 | 1.安装部位：室外 3.材质、规格：DN200PVC-U 3.连接形式：粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详设计要求 | m | 70
6 | 0104010033616 | 砖砌管沟 | 1.砖地沟品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖 2.垫层等级、厚度：C15商品砼 3.抹灰砂浆强度等级、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆 4.沟盖板规格、尺寸：40mm厚高分子管沟盖板 5.沟槽土石方挖填运费用包含在综合单价内 | m | 80
7 | 0106070043618 | 金属围栏 | 1.围栏高度：H=1800mm 2.边框及立柱材料品种、规格：3厚50×50方钢绿色喷漆 3.成品金属网材质、类型：浸塑丝径4.5mm，孔径建议为70×130mm 4.立柱基础：C20商品混凝土 5.基础土石方挖填运、模板安拆费用包含在综合单价内 6.其他：未尽事宜符合设计和规范要求 | m2 | 144
分部小计
伸缩门
8 | 0108050043619 | 电动伸缩门 | 1.铝合金电动伸缩门 2.材质、规格：铝合金主料：55*50*1.0mm，辅料：50*40*1.0m，四排联动 3.伸缩门长度：16m 4.伸缩门高度：1.6m高 5.启动装置及电子配件规格、参数：370W电机，机械缓冲装置，电子软驱动装置，无触点控制系统，磁敏感装置，热敏感保护装置，无档级离合装置，左右纠偏智能控制箱，无线手柄遥控器，无线主台控，智能纠偏感应器，门体定制总高度1.6M，宽度0.6M,矩管加厚2.OMM 6.其他：外观样式符合业主和设计要求 | 樘 | 1
分部小计
绿化
9 | 0501020013530 | 桢楠 Φ25 | 1.种类 ：乔木 2.名称：桢楠 3.胸径：Φ25 4.株高、冠径 ：高度(H)：1000-1200cm，冠幅(G)＞500，树形佳,全冠, 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 2
10 | 0501020013531 | 黄柏 Φ12 | 1.种类 ：乔木 2.名称：黄柏 3.胸径：Φ12 4.株高、冠径 ：高度(H)：650-700cm，冠幅(G)350-400，全冠假植苗,树形优美,四个分枝以上 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 4
11 | 0501020013503 | 紫玉兰D15 | 1.种类 ：乔木 2.名称：紫玉兰 3.地径：D15 4.株高、冠径 ：高度(H)：300-350cm，冠幅(G)200-250，树形优美,枝叶舒展,3分支以上，分枝点>100cm 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 4
12 | 0501020013532 | 海棠D15 | 1.种类 ：乔木 2.名称：海棠 3.地径：D15 4.株高、冠径 ：高度(H)：300-350cm，冠幅(G)200-250，全冠假植苗，树形优美,长势佳,4分支以上， 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 8
13 | 0501020013533 | 桂圆D12 | 1.种类 ：乔木 2.名称：桂圆 3.地径：D12 4.株高、冠径 ：高度(H)：300-300cm，冠幅(G)150-200，全冠假植苗，树形优美,长势佳,3分支以上， 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 3
14 | 0501020013534 | 木瓜D10 | 1.种类 ：乔木 2.名称：木瓜 3.地径：D10 4.株高、冠径 ：高度(H)：200-350cm，冠幅(G)250-300，全冠假植苗，树形优美,长势佳,3分支以上， 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 3
15 | 0501020013503 | 红袍柑D15 | 1.种类 ：乔木 2.名称：红袍柑 3.地径：D15 4.株高、冠径 ：高度(H)：200-350cm，冠幅(G)150-200，全冠假植苗，树形优美,长势佳,3分支以上， 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 3
16 | 0501020013534 | 腊梅D10 | 1.种类 ：乔木 2.名称：腊梅 3.地径：D10 4.株高、冠径 ：高度(H)：250-300cm，冠幅(G)250-300，全冠假植苗，树形优美,长势佳,3分支以上， 5.粗麻布(包裹树干），杉木支撑杆 6.回填土要求：详设计图纸 7.养护期：符合设计及规范要求，并且在质保期内保证成活。 8.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | 株 | 88
17 | 0501020023535 | 艾草 | 1.种类：艾草 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
18 | 0501020023535 | 白芍 | 1.种类：白芍 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
19 | 0501020023535 | 白术 | 1.种类：白术 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 67.94
20 | 0501020023535 | 百合 | 1.种类：百合 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
21 | 0501020023535 | 板蓝根 | 1.种类：板蓝根 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 50.83
22 | 0501020023535 | 贝母 | 1.种类：贝母 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
23 | 0501020023535 | 柴胡 | 1.种类：柴胡 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
24 | 0501020023535 | 丹参 | 1.种类：丹参 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 78.55
25 | 0501020023535 | 甘草 | 1.种类：甘草 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 50.83
26 | 0501020023535 | 枸杞 | 1.种类：枸杞 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 61.61
27 | 0501020023535 | 红花 | 1.种类：藿香 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
28 | 0501020023535 | 黄芪 | 1.种类：黄芪 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
29 | 0501020023535 | 金银花 | 1.种类：金银花 2.株高或蓬径：高30-35cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 76.01
30 | 0501020023535 | 菊花 | 1.种类：菊花 2.株高或蓬径：高30-35cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 67.94
31 | 0501020023535 | 玫瑰花 | 1.种类：玫瑰花 2.株高或蓬径：高30-35cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 78.55
32 | 0501020023535 | 熟地黄 | 1.种类：熟地黄 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
33 | 0501020023535 | 夏枯草 | 1.种类：夏枯草 2.株高或蓬径：高20-25cm，蓬径20-250cm 3.密度：4株/㎡2,满种，>3芽/丛 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 27.21
34 | 0501020083520 | 整形黄杨 | 1.种类：整形黄杨 2.株高或蓬径：高100-110cm，蓬径50-60cm 3.密度：25株/平方，朱苗苗，密植， 4.养护期：满足招标文件及合同约定，并且在质保期内保证成活 5.其他：满足设计、规范、施工、验收要求 | m2 | 44.61
分部小计
单价措施项目清单
混凝土模板及支架（撑 ）
35 | 011702002001 | 砼包柱模板 | 基础类型 | m2 | 0
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【变更8-总平附~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更8-总平附属工程变更】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.6
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 7.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【变~9
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更8-总平附属工程变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~10
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更9-工程量差变更】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 建筑与装饰工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 给排水
1.4 | 暖通
1.5 | 医气
1.6 | 总平、铺装
1.7 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~11
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更9-工程量差变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
建筑与装饰工程
1 | 011207001100 | 电梯门套木工板基层 | 电梯18mm厚木工板基层 | m2 | 1
2 | 0108100053919 | 暗装输液轨道（含轨道、吊钩） | 1.输液轨道材质、规格：铝合金暗藏输液龙骨 2mm | m | 1
分部小计
电气工程
3 | 030404017231 | 配电箱ALZ | 1.名称:配电箱 2.型号:ALZ 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
4 | 030404017232 | 配电箱DAPEZ2 | 1.名称:配电箱 2.型号:DAPEZ2 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
5 | 030404017232 | 配电箱DAPEZ3 | 1.名称:配电箱 2.型号:DAPEZ3 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
6 | 030404017240 | 配电箱APW5 | 1.名称:配电箱 2.型号:APW5 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
7 | 030412005268 | 壁挂式LED灯（地下室） | 1.名称:壁挂式LED灯 2.型号、规格：按设计 3.安装形式：按设计 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
8 | 030904003986 | 气体灭火按钮 | 1.名称:气体灭火按钮 2.型号、规格：按设计 3.安装形式：按设计 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
9 | 030412004840 | 大型消防应急标志灯具-安全出口 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-安全出口 2.型号、规格：按设计 3.安装形式：按设计 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
10 | 030412004840 | 大型消防应急标志灯具-疏散出口 | 1.名称:大型消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号、规格：按设计 3.安装形式：按设计 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
11 | 030412004840 | 大型消防应急标志灯具-单面左/右向 | 1.名称：大型消防应急标志灯具-单面左/右向 2.型号、规格：LED 1*1W 3.安装形式：壁装 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
12 | 030412004840 | 大型消防应急标志灯具-复合信息 | 1.名称：大型消防应急标志灯具-复合信息 2.型号、规格：LED 1*1W 3.安装形式：壁装 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
13 | 030412004840 | 大型消防应急标志灯具-双面复合信息 | 1.名称：大型消防应急标志灯具-双面复合信息 2.型号、规格：LED 1*1W 3.安装形式：壁装 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
14 | 0304040171471 | 配电箱APF | 1.名称:配电箱 2.型号:APF 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
15 | 030404017818 | 配电箱DT1~3 | 1.名称:配电箱 2.型号:DT1~3 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
16 | 0304040171471 | 配电箱APWS | 1.名称:配电箱 2.型号:APWS 3.安装方式：按设计 4.柜（箱）内配置：控制元器件等按设计要求（未含消防探测器） 5.箱体要求：钢制 6.其他：箱体内开孔、柜内配线、柜内元器件、按钮、柜、箱体接地满足施工规范要求 7.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
17 | 030412004840 | 大型消防应急标志灯具-双面左/右向 | 1.名称：大型消防应急标志灯具-单面左/右向 2.型号、规格：LED 1*1W 3.安装形式：壁装 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
18 | 030412001830 | 大型消防应急标志灯具-楼层 | 1.名称：大型消防应急标志灯具-楼层 2.型号、规格：LED 1*1W 3.安装形式：壁装 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 套 | 1
19 | 030404016985 | 热水器控制柜 | 1.名称:热水器控制柜 2.型号、规格：按设计 3.安装形式：按设计 4.未尽事宜满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
分部小计
给排水
20 | 0310030131708 | 远传水表 DN32 | 1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格：DN32 3.连接形式：法兰连接 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求 | 个 | 1
21 | 0310030131709 | 远传水表 DN40 | 1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格：DN40 3.连接形式：法兰连接 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求 | 个 | 1
22 | 0310060081714 | 电子水处理器DN32 | 1.类型：电子水处理器 DN32 2.型号、规格：DN32 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求 | 台 | 1
23 | 0310030031707 | 减压阀组DN20 | 1.类型:减压阀组DN20 2.规格型号:DN20，含减压阀组内全部阀门及配件 3.连接方式:双卡压式连接 4.其他：满足设计要求及施工验收规范 | 个 | 1
24 | 0310030132206 | 远传水表 DN50 | 1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求 | 个 | 1
25 | 0405010023630 | 消防取水口钢管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：砂石基础 2.材质及规格 ：镀锌钢管DN300 3.接口方式 :焊接 4.铺设深度 ：≤2.5 5.管道检验及试验要求 ：满足设计要求 6.集中防腐运距：管道沥青玻璃布防腐 两布三油 | m | 1
26 | 0405010023631 | 消防取水口钢管 DN400 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：砂石基础 2.材质及规格 ：镀锌钢管DN400 3.接口方式 :焊接 4.铺设深度 ：≤2.5 5.管道检验及试验要求 ：满足设计要求 6.集中防腐运距：管道沥青玻璃布防腐 两布三油 | m | 1
分部小计
暖通
27 | 0307010032959 | 多联机室内机 制冷量:8KW,制热量:9KW | 1.名称：多联机室内机 2.型号、规格:制冷量:8KW,制热量:9KW 3.安装形式:综合考虑 4.隔振垫（器）、支架形式、材质 :橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 支架形式综合考虑，支架采用型钢支架 5.试压要求:满足设计要求 6.含温控开关面板、接水盘、地脚螺栓、基础槽钢、支架制作、安装及除锈、刷油 7.安装设备所需的吊装费综合考虑在综合单价中 8.抗震支架：综合考虑在综合单价内，请参照《GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范附条文》规定报价，结算时不做调整 9.其它：未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求 | 台 | 1
28 | 0307010031198 | 多联机室外机 制冷量:33.5KW,制热量:37.5KW | 1.名称：多联式空调室外机 2.型号、规格：详设计 3.技术参数：制冷量:33.5KW，制热量:37.5KW，其他详设计 4.安装方式：落地式安装 5.包含：接水盘、减震措施、螺栓、二次灌浆、单机调试、接地系统（含跨接）、支架制作安装及除锈刷油；室内外机间的控制系统配线及配管综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 台 | 1
29 | 0310030101127 | 波纹补偿器 DN100(新增） | 1.名称：波纹补偿器 2.型号、规格：DN100 3.材质：不锈钢 4.连接方式：满足产品要求，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1
30 | 0310030101127 | 波纹补偿器 DN80(新增） | 1.名称：波纹补偿器 2.型号、规格：DN80 3.材质：不锈钢 4.连接方式：满足产品要求，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1
31 | 0310030101127 | 波纹补偿器 DN65(新增） | 1.名称：波纹补偿器 2.型号、规格：DN65 3.材质：不锈钢 4.连接方式：满足产品要求，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1
32 | 0310030121195 | 倒流防止器DN125(新增） | 1.类型:倒流防止器DN125 2.未尽事宜符合设计及规范要求 | 套 | 1
33 | 0310030101127 | 波纹补偿器 DN50(新增） | 1.名称：波纹补偿器 2.型号、规格：DN50 3.材质：不锈钢 4.连接方式：满足产品要求，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1
34 | 0307010031955 | 风冷恒温恒湿空调机组(新增） | 1.名称 ：精密空调机组 2.设备编号 ：HS-3#-2F-1 3.参数 ：室内机制冷量31.5KW，再加热量9KW，循环风量8500m3/h，名义工况制冷功率10.3KW，电加热功率9KW，全年能效比4.05，加湿量8KG/H，电压380V~50HZ，噪声71dB(A)，重量347KG；室外机额定功率1.35KW，噪声64dB(A)，制冷剂R410A，制冷剂填充量 KG，重量135.5KG | 台 | 1
35 | 0307010031955 | 风冷恒温恒湿空调机组 | 1.名称 ：风冷恒温恒湿空调机组 2.设备编号 ：HS-4#-5F-1、2 3.参数 ：室内机制冷量20.1KW，电加热3KW，循环风量5800m3/h，制冷消耗功率6.5KW，加湿量3KG/H，电压380V~50HZ，噪声65dB(A)，重量174KG，外形尺寸(长*宽*高)650x800x1800mm，全年能效4.23 | 台 | 1
36 | 0307010031955 | 药用阴凉库恒温恒湿空调 | 1.名称 ：药用阴凉库恒温恒湿空调 2.设备编号 ：HS-4#-4F-1 3.参数 ：室内机制冷量10.5KW，电加热6KW，循环风量3000m3/h，制冷消耗功率3.45KW，加湿量3KG/H，电压380V~50HZ，噪声65dB(A)，重量120KG，外形尺寸(长*宽*高)510*600*1880mm，全年能效比4.25 | 台 | 1
37 | 0310010042941 | 紫铜管 φ19.1 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：紫铜管 4.规格：φ19.1mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5.连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6.附件配置：含各类型铜管件、氩气保护、管道支吊架、穿墙塑料套管、铜管内冷媒填充等全部内容 7.压力试验、吹扫、冲洗及真空干燥：满足规范及验收要求 8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | m | 1
38 | 0310010042941 | 紫铜管 φ22.2 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：紫铜管 4.规格：φ22.2mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5.连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6.附件配置：含各类型铜管件、氩气保护、管道支吊架、穿墙塑料套管、铜管内冷媒填充等全部内容 7.压力试验、吹扫、冲洗及真空干燥：满足规范及验收要求 8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | m | 1
39 | 0310010042941 | 紫铜管 φ25.4 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：紫铜管 4.规格：φ25.4mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5.连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6.附件配置：含各类型铜管件、氩气保护、管道支吊架、穿墙塑料套管、铜管内冷媒填充等全部内容 7.压力试验、吹扫、冲洗及真空干燥：满足规范及验收要求 8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | m | 1
40 | 0304040196004 | 时控开关 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 5.额定电流（A） | 个 | 1
分部小计
医气
41 | 0310080053711 | 集污罐（新增） | 1.名称：集污罐 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：详设计及施工验收规范 | 个 | 1
42 | 0309010043748 | 压力报警装置 | 1.名称：压力报警装置 2.规格：详见图纸 3.其它:满足设计和规范要求 | 组 | 1
43 | 0310070056005 | 气体质量流量计 | 1.类型：热式气体质量流量计 2.型号、规格 ： LZR-300 3.连接方式 ：满足设计要求 4.托架设计要求：满足设计要求 | 台 | 1
分部小计
总平、铺装
44 | 0105070063953 | 拆除钢筋混凝土化粪池G13-100SQF | 1.拆除钢筋混凝土化粪池G13-100SQF | 座 | 1
45 | 0116020013958 | 拆除原有加药间房子-钢筋混凝土结构 | 1.拆除原有加药间房子-钢筋混凝土结构 | m2 | 1
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
46 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
47 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
48 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
49 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
50 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
51 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
52 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
53 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
54 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 | m2
55 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m2
56 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m2
57 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
58 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
59 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
60 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
61 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
62 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
63 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
64 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
65 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
66 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
67 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
68 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
69 | 011702016001 | 平板 | 支撑高度 | m2
70 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m2
71 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
72 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m2
73 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m2
74 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m2
75 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
76 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
77 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m2
78 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
79 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
80 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
81 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
82 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
83 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
84 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
85 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
分部小计
垂直运输
86 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
分部小计
超高施工增加
87 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
88 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
分部小计
施工排水、降水
89 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
90 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【变更9-工程量~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更9-工程量差变更】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 4.6
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 7.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 6
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~12
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：13规范清单计价(2020定额)一般计税(2025安文费)工程项目\单项工程1【变更9-工程量差变更】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注